Kühltisch – Schublade GN 1/1

für Korpushöhe 750 mm

### (Anstelle der Flügeltüre)

### 1 Schublade GN 1/1, Höhe 1/1

Die Kühlschubladenfront ist doppelwandig, komplett aus Chromnickelstahl 1.4301 (AISI 304), 50 mm hochdruckgeschäumt, mit integrierter Griffleiste und gepresstem Umschlag. Der Schubladenkorpus ist in gelochter Ausführung aus Chromnickelstahl 1.4301 (AISI 304) mit Teleskop-Vollauszügen aus Edelstahl 1.4509 (AISI 441), Tragfähigkeit 60 kg. Die schimmelresistente Hohlkammer-Magnetdichtung ist gesteckt, faltenfrei, leicht zu reinigen und ohne Werkzeug auswechselbar.

Die Nutzhöhe beträgt 637 mm.

## Fabrikat

Hersteller:	Cool Compact

Type:		700083