Kühltisch/Tiefkühltisch  – Schubladen GN 1/1

für Korpushöhe 650 mm

### (Anstelle der Flügeltüre)

### 2 Schubladen GN 1/1, Höhe 1/2-1/2 übereinander

Die Kühlschubladenfronten sind doppelwandig, komplett aus Chromnickelstahl 1.4301 (AISI 304), 50 mm FCKW-frei hochdruckgeschäumt, mit integrierter Griffleiste und gepreßtem Umschlag. Der Schubladenkorpus ist in gelochter Ausführung aus Chromnickelstahl 1.4301 (AISI 304) mit Teleskop-Vollauszügen aus Edelstahl 1.4509 (AISI 441), Tragfähigkeit 60 kg. Die schimmelresistente Hohlkammer-Magnetdichtung ist gesteckt, faltenfrei, leicht zu reinigen und ohne Werkzeug auswechselbar.

Die Nutzhöhe beträgt 140 / 200 mm.

## Fabrikat

Hersteller:	Cool Compact

Type:		702356